## размер всего
Размер платы за содержание, обслуживание общего имущества и управление многоквартирным жилым домом, оснащенного лифтом
| Наименование работ | Периодичность в год | Ед. изм-я | Цена ед.изм-я | Объем оказания услуги | Годовая оплата (рублей) | Стоимость на 1кв.м. общ.площади (рублей в месяц)
| База для начисления |  | м2 |  |  |  | 15512.9
1. | Эксплуатация и обслуживание конструктивных элементов здания | [5 empty] | 0.058877
| Осмотр состояния строительных конструкций и всех конструктивных элементов жилого дома. Разрабтка плана восстановительных работ (Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций. Проверка подвалов: температурно-влажностный режим, состояние помещений подвала. | 2 | подъезд | 548.0078 | 10 | 10960.1557 | 0.058877
2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 7.712
2.1 | Обследование состояния системы вентиляции помещений | [5 empty] | 0.048172
| Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия чердаков и входов в них, подвалов | 3 | подъезд | 74.7283 | 10 | 2241.85 | 0.012043
| Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, проверка наличия тяги в каналах | 3 | подъезд | 149.4567 | 10 | 4483.7 | 0.024086
| Закрытие и раскрытие продухов | 3 | подъезд | 74.7283 | 10 | 2241.85 | 0.012043
2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения ( ХВС и ГВС), теплоснабжения и водоотведения | [5 empty] | 4.0084
| Проверка исправности , работоспособности, обследование состояния инженерных систем и устройств ( система ТС, система ГВС, система ХВС, система водоотведения) расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения ( разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках , в подвалах и каналах) | 2 | подъезд | 2989.1334 | 10 | 59782.6673 | 0.32114
| Гидравлические испытания на прочность системы ТС (опрессовка) в составе: заполнение водой системы ТС, отключение радиаторов при их течи, временная заделка свищей и трещин, спуск воды из системы ТС | 1 | подъезд | 2034.1635 | 10 | 20341.6348 | 0.10927
| Гидропневматическая промывка системы ТС | 1 | подъезд | 3156.1668 | 10 | 31561.6682 | 0.16955
| Гидропневматическая промывка теплоузла ( со сдачей анализов) в составе: очистка грязевиков воздухосборников , вантозов, очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, утепление трубопроводов, сдача анализов | 1 | Т/У | 3331.24 | 3 | 9993.72 | 0.053685
| Пуск системы ТС (подача тепла) в составе: ликвидация воздушных пробок, регулировка трехходовых кранов, снятие параметров теплоснабжения | 1 | подъезд | 747.2833 | 10 | 7472.8334 | 0.040143
| Обслуживание и содержание внешних тепловых, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в пределах придомовой территории | 2 | объект | 10883.33 | 3 | 65299.98 | 0.35078
| Обслуживание АИТП: снятие показаний, обслуживание , поверка | 12 | тепловой узел | 40000 | 1 | 480000 | 2.5785
| Обслуживание общедомовых приборов учета: снятие показаний, обслуживание ОПУ, поверка ОПУ | 12 | штука | 373.642 | 1 | 4483.704 | 0.024086
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации ( устарнение засора, укрепление трубопроводов) | 1 | подъезд | 6725.5501 | 10 | 67255.5007 | 0.36129
2.3 | Работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 1.2305
| ТО и ТР оборудования подъезда ( Обследование состояния электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) с подтяжкой контактых соединений. Замена перегоревших электроламп. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. Текущий ремонт оборудования. Укрепление участков наружной электропроводки.) | 2 | подъезд | 3487.3223 | 10 | 69746.4451 | 0.37467
| Обследование состояния основных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства ( освещение придомовой территории) с заменой сгоревших ламп | 3 | лампа | 867.915 | 41 | 106753.545 | 0.57347
| Проверка заземения трубопроводов | 1 | подъезд | 871.8306 | 10 | 8718.3056 | 0.046834
| Проверка заземления оборудования подъезда, подвала, чердака | 1 | подъезд | 1743.6611 | 10 | 17436.6113 | 0.093667
| Обслуживание общедомовых приборов учета: снятие показаний, обслуживание ОПУ, поверка ОПУ | 12 | штука | 373.64 | 2 | 8967.36 | 0.048172
| Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда | 1 | подъезд | 1743.6611 | 10 | 17436.6113 | 0.093667
| Содержание и ремонт лифта | [5 empty] | 2.4249
| Обслуживание лифта и диспетчерской связи | 12 | лифт | 3500 | 10 | 420000 | 2.2562
| Страхование риска ответственности | 1 | лифт | 773.24 | 10 | 7732.4 | 0.041537
| Техническое освидетельствование | 1 | лифт | 2368.31 | 10 | 23683.1 | 0.12722
3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества и придомовой территории | [5 empty] | 21.5363
3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 6.9325
| Влажное подметание с предварительным увлажнением | 52 | м2 | 2.954 | 3035 | 466200.28 | 2.5044
| Мытье л/площадок и маршей балконов, холлов, коридоров с моющим раствором. | 52 | м2 | 4.546 | 3035 | 717449.72 | 3.854
| Мытье дверей с остеклением | 3 | м2 | 4.206 | 289.8 | 3656.6964 | 0.019643
| Влажное подметание пола кабины лифта | 52 | м2 | 1.283 | 20 | 1334.32 | 0.0071678
| Мытье окон | 1 | м2 | 8.59 | 136.72 | 1174.4248 | 0.0063089
| Мытье кабины лифта | 52 | м2 | 2.65 | 20 | 2756 | 0.014805
| Мытье стен, дверей и плафонов кабины лифта с периодической сменой воды или моющего средства | 24 | м2 | 2.938 | 20 | 1410.24 | 0.0075756
| Дератизация (нежилые помещения) | 6 | м2 | 2.94 | 3685.8 | 65017.512 | 0.34927
| Дезинсекция:Первичная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 5.55 | 3685.8 | 20456.19 | 0.10989
| Дезинсекция: Повторная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 3 | 3685.8 | 11057.4 | 0.059399
3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | [5 empty] | 14.6038
| Летняя уборка | [5 empty] | 0.68517
| Подметание и уборка площадок и тротуара с бордюром | 54 | м2 | 0.251 | 3032.5 | 41102.505 | 0.2208
| Подметание и уборка проезжей части придомовой территории (асфальтобетонное покрытие) | 18 | м2 | 0.122 | 4952 | 10874.592 | 0.058417
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 90 | штука | 4.886 | 16 | 7035.84 | 0.037796
| Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | 72 | м2 | 3.049 | 46.4 | 10186.0992 | 0.054718
| Уборка площадок с набивным покрытием от случайного мусора | 54 | м2 | 0.161 | 46.4 | 403.4016 | 0.002167
| Скашивание травы на газоне травокосилками (бензокосы, мотокосы, триммеры) | 6 | м2 | 0.412 | 5071 | 12535.512 | 0.067339
| Уборка газонов от опавших листьев , сучьев и случайного мусора | 6 | м2 | 1.351 | 5071 | 41105.526 | 0.22081
| Уборка крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 54 | м2 | 0.312 | 255.5 | 4304.664 | 0.023124
| Зимняя уборка | [5 empty] | 11.5307
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда( толщиной слоя свыше 5 см) | 17 | штука | 14.826 | 68 | 17138.856 | 0.092068
| Сдвигание свежвыпавш снега и очистка придомовой территории от снега и льда( при наличии колейности свыше 5 см) | 110 | м2 | 5.408 | 2642.8 | 1572148.864 | 8.4454
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. (Скалывание наледи до 2 см. сгребание в кучу) | 17 | м2 | 10.733 | 2358.8 | 430389.0068 | 2.312
| Уборка от снега и наледи крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 110 | м2 | 1.727 | 255.5 | 48537.335 | 0.26074
| Посыпка территории песком | 34 | м2 | 0.349 | 2642.8 | 31359.4648 | 0.16846
| Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | 72 | м2 | 7.517 | 46.4 | 25112.7936 | 0.1349
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда и на придомовой территории | 54 | штука | 4.886 | 16 | 4221.504 | 0.022677
| Уборка проезжей части придомовой территории от снега | 17 | м2 | 0.209 | 4952 | 17594.456 | 0.094515
3.3. | Дезинфекция контейнерной площадки и контейнеров | 12 | м2 | 5.55 | 46.4 | 3090.24 | 0.0166
3.4. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | [5 empty] | 2.3713
3.4.1 | Вывоз и размещение ТБО, строительных отходов от ремонта | 192 | м3 | 548.59 | 804.65 | 441422.9435 | 2.3713
4. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | [5 empty] | 1.9339
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, передачи информации на пульт "01", системы контроля доступом (домофоны) | 12 | подъезд | 3000 | 10 | 360000 | 1.9339
5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | [5 empty] | 0.885
| Содержание Диспетчерской службы (ДС) | 12 | с м2 общ площади квартир | 0.525 | 15512.9 | 97731.27 | 0.525
| Содержание группы Аварийно-Восстановительных работ | 12 | с м2 общ площади квартир | 0.36 | 15512.9 | 67015.728 | 0.36
Стоимость обязательных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [6 empty] | 32.126
| Стоимость лота, руб. |  | Стоимость пакета обязательных работ |  |  |  | 498368.0856
Стоимость пакета дополнительных работ
* | Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья и соответствуют перечню:
Услуги ПБЦ
обработка лицевого счета
формирование пакета для передачи в органы УФМС
разноска оплаты и печать квитанций
Разнос квитанций
Банковские услуги за сбор платежей
Содержание инфраструктуры управляющей компании
Страхование (договор страхования имущества)

## размер с учетом доп работ
Приложение 2 к Конкурсной документации
Утверждаю: глава администрации Сосновоборского городского округа Садовский В.Б. 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320 8(813-69)- 6-28-13,6-28-27 tns@meria.sbor.ru "__"______________________2016 г.
Размер платы за содержание, обслуживание общего имущества и управление многоквартирным жилым домом, оснащенного лифтом
| Наименование работ | Периодичность в год | Ед. изм-я | Цена ед.изм-я | Объем оказания услуги | Годовая оплата (рублей) | Стоимость на 1кв.м. общ.площади (рублей в месяц)
| База для начисления |  | м2 |  |  |  | 15512.9
1. | Эксплуатация и обслуживание конструктивных элементов здания | [5 empty] | 0.058877
| Осмотр состояния строительных конструкций и всех конструктивных элементов жилого дома. Разрабтка плана восстановительных работ (Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций. Проверка подвалов: температурно-влажностный режим, состояние помещений подвала. | 2 | подъезд | 548.0078 | 10 | 10960.1557 | 0.058877
2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 7.712
2.1 | Обследование состояния системы вентиляции помещений | [5 empty] | 0.048172
| Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия чердаков и входов в них, подвалов | 3 | подъезд | 74.7283 | 10 | 2241.85 | 0.012043
| Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, проверка наличия тяги в каналах | 3 | подъезд | 149.4567 | 10 | 4483.7 | 0.024086
| Закрытие и раскрытие продухов | 3 | подъезд | 74.7283 | 10 | 2241.85 | 0.012043
2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения ( ХВС и ГВС), теплоснабжения и водоотведения | [5 empty] | 4.0084
| Проверка исправности , работоспособности, обследование состояния инженерных систем и устройств ( система ТС, система ГВС, система ХВС, система водоотведения) расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения ( разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках , в подвалах и каналах) | 2 | подъезд | 2989.1334 | 10 | 59782.6673 | 0.32114
| Гидравлические испытания на прочность системы ТС (опрессовка) в составе: заполнение водой системы ТС, отключение радиаторов при их течи, временная заделка свищей и трещин, спуск воды из системы ТС | 1 | подъезд | 2034.1635 | 10 | 20341.6348 | 0.10927
| Гидропневматическая промывка системы ТС | 1 | подъезд | 3156.1668 | 10 | 31561.6682 | 0.16955
| Гидропневматическая промывка теплоузла ( со сдачей анализов) в составе: очистка грязевиков воздухосборников , вантозов, очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, утепление трубопроводов, сдача анализов | 1 | Т/У | 3331.24 | 3 | 9993.72 | 0.053685
| Пуск системы ТС (подача тепла) в составе: ликвидация воздушных пробок, регулировка трехходовых кранов, снятие параметров теплоснабжения | 1 | подъезд | 747.2833 | 10 | 7472.8334 | 0.040143
| Обслуживание и содержание внешних тепловых, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в пределах придомовой территории | 2 | объект | 10883.33 | 3 | 65299.98 | 0.35078
| Обслуживание АИТП: снятие показаний, обслуживание , поверка | 12 | тепловой узел | 40000 | 1 | 480000 | 2.5785
| Обслуживание общедомовых приборов учета: снятие показаний, обслуживание ОПУ, поверка ОПУ | 12 | штука | 373.642 | 1 | 4483.704 | 0.024086
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации ( устарнение засора, укрепление трубопроводов) | 1 | подъезд | 6725.5501 | 10 | 67255.5007 | 0.36129
2.3 | Работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 1.2305
| ТО и ТР оборудования подъезда ( Обследование состояния электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) с подтяжкой контактых соединений. Замена перегоревших электроламп. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. Текущий ремонт оборудования. Укрепление участков наружной электропроводки.) | 2 | подъезд | 3487.3223 | 10 | 69746.4451 | 0.37467
| Обследование состояния основных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства ( освещение придомовой территории) с заменой сгоревших ламп | 3 | лампа | 867.915 | 41 | 106753.545 | 0.57347
| Проверка заземения трубопроводов | 1 | подъезд | 871.8306 | 10 | 8718.3056 | 0.046834
| Проверка заземления оборудования подъезда, подвала, чердака | 1 | подъезд | 1743.6611 | 10 | 17436.6113 | 0.093667
| Обслуживание общедомовых приборов учета: снятие показаний, обслуживание ОПУ, поверка ОПУ | 12 | штука | 373.64 | 2 | 8967.36 | 0.048172
| Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда | 1 | подъезд | 1743.6611 | 10 | 17436.6113 | 0.093667
| Содержание и ремонт лифта | [5 empty] | 2.4249
| Обслуживание лифта и диспетчерской связи | 12 | лифт | 3500 | 10 | 420000 | 2.2562
| Страхование риска ответственности | 1 | лифт | 773.24 | 10 | 7732.4 | 0.041537
| Техническое освидетельствование | 1 | лифт | 2368.31 | 10 | 23683.1 | 0.12722
3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества и придомовой территории | [5 empty] | 21.0465
3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 6.9325
| Влажное подметание с предварительным увлажнением | 52 | м2 | 2.954 | 3035 | 466200.28 | 2.5044
| Мытье л/площадок и маршей балконов, холлов, коридоров с моющим раствором. | 52 | м2 | 4.546 | 3035 | 717449.72 | 3.854
| Мытье дверей с остеклением | 3 | м2 | 4.206 | 289.8 | 3656.6964 | 0.019643
| Влажное подметание пола кабины лифта | 52 | м2 | 1.283 | 20 | 1334.32 | 0.0071678
| Мытье окон | 1 | м2 | 8.59 | 136.72 | 1174.4248 | 0.0063089
| Мытье кабины лифта | 52 | м2 | 2.65 | 20 | 2756 | 0.014805
| Мытье стен, дверей и плафонов кабины лифта с периодической сменой воды или моющего средства | 24 | м2 | 2.938 | 20 | 1410.24 | 0.0075756
| Дератизация (нежилые помещения) | 6 | м2 | 2.94 | 3685.8 | 65017.512 | 0.34927
| Дезинсекция:Первичная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 5.55 | 3685.8 | 20456.19 | 0.10989
| Дезинсекция: Повторная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 3 | 3685.8 | 11057.4 | 0.059399
3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | [5 empty] | 14.114
| Летняя уборка | [5 empty] | 0.68517
| Подметание и уборка площадок и тротуара с бордюром | 54 | м2 | 0.251 | 3032.5 | 41102.505 | 0.2208
| Подметание и уборка проезжей части придомовой территории (асфальтобетонное покрытие) | 18 | м2 | 0.122 | 4952 | 10874.592 | 0.058417
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 90 | штука | 4.886 | 16 | 7035.84 | 0.037796
| Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | 72 | м2 | 3.049 | 46.4 | 10186.0992 | 0.054718
| Уборка площадок с набивным покрытием от случайного мусора | 54 | м2 | 0.161 | 46.4 | 403.4016 | 0.002167
| Скашивание травы на газоне травокосилками (бензокосы, мотокосы, триммеры) | 6 | м2 | 0.412 | 5071 | 12535.512 | 0.067339
| Уборка газонов от опавших листьев , сучьев и случайного мусора | 6 | м2 | 1.351 | 5071 | 41105.526 | 0.22081
| Уборка крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 54 | м2 | 0.312 | 255.5 | 4304.664 | 0.023124
| Зимняя уборка | [5 empty] | 11.041
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда( толщиной слоя свыше 5 см) | 17 | штука | 14.826 | 68 | 17138.856 | 0.092068
| Сдвигание свежвыпавш снега и очистка придомовой территории от снега и льда( при наличии колейности свыше 5 см) | 104 | м2 | 5.408 | 2642.8 | 1486395.2896 | 7.9847
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. (Скалывание наледи до 2 см. сгребание в кучу) | 17 | м2 | 10.733 | 2358.8 | 430389.0068 | 2.312
| Уборка от снега и наледи крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 104 | м2 | 1.727 | 255.5 | 45889.844 | 0.24651
| Посыпка территории песком | 31 | м2 | 0.349 | 2642.8 | 28592.4532 | 0.1536
| Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | 72 | м2 | 7.517 | 46.4 | 25112.7936 | 0.1349
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда и на придомовой территории | 54 | штука | 4.886 | 16 | 4221.504 | 0.022677
| Уборка проезжей части придомовой территории от снега | 17 | м2 | 0.209 | 4952 | 17594.456 | 0.094515
3.3. | Дезинфекция контейнерной площадки и контейнеров | 12 | м2 | 5.55 | 46.4 | 3090.24 | 0.0166
3.4. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | [5 empty] | 2.3713
3.4.1 | Вывоз и размещение ТБО, строительных отходов от ремонта | 192 | м3 | 548.59 | 804.65 | 441422.9435 | 2.3713
4. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | [5 empty] | 1.9339
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, передачи информации на пульт "01", системы контроля доступом (домофоны) | 12 | подъезд | 3000 | 10 | 360000 | 1.9339
5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | [5 empty] | 0.885
| Содержание Диспетчерской службы (ДС) | 12 | с м2 общ площади квартир | 0.525 | 15512.9 | 97731.27 | 0.525
| Содержание группы Аварийно-Восстановительных работ | 12 | с м2 общ площади квартир | 0.36 | 15512.9 | 67015.728 | 0.36
Стоимость обязательных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [6 empty] | 31.6363
| Стоимость лота, руб. | 498367.413 | Стоимость пакета обязательных работ |  |  |  | 490770.7459 | 32.126
Стоимость пакета дополнительных работ | [6 empty] | 7596.6671
Стоимость дополнительных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [6 empty] | 0.4897
* | Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья и соответствуют перечню:
Услуги ПБЦ
обработка лицевого счета
формирование пакета для передачи в органы УФМС
разноска оплаты и печать квитанций
Разнос квитанций
Банковские услуги за сбор платежей
Содержание инфраструктуры управляющей компании
Страхование (договор страхования имущества)